Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-12-3,0А
Сертификат № RU C-RU.АЛ32.В.01423   www.teleinformsvyaz.ru  tis1989@yandex.ru
     Источник электропитания БП-12-3,0А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12,2В, током не более 3 А.     Перед эксплуатацией БП-12-3,0А  необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +5 С до +40 С,      относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-3,0А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети……………………………………     140-240 В  

Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

Номинальный потребляемая  от сети мощность…………………………………   40 Вт
Выходное напряжение ………… ……………………………………………………12,2 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе ……………………………………………3,0 А
Габаритные размеры………………………………………………………………….125х75х65
Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....2
Вес, не более……….………………………………………………………………….0,33 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...100 мВ 

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-12-3,0А  в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. При выходе блока из строя не ремонтировать самостоятельно.
                                   Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-12-3,0А

Сертификат № RU C-RU.АЛ32.В.01423   www.teleinformsvyaz.ru  tis1989@yandex.ru
     Источник электропитания БП-12-3,0А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12,2В, током не более 3 А.     Перед эксплуатацией БП-12-3,0А  необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +5 С до +40 С,      относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-3,0А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети……………………………………     140-240 В  

Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

Номинальный потребляемая  от сети мощность…………………………………   40 Вт

Выходное напряжение ………… ……………………………………………………12,2 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе…………..………………………………3,0 А

Габаритные размеры………………………………………………………………….125х75х65
Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....2
Вес, не более……….………………………………………………………………….0,33 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...100 мВ 

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-12-3,0А  в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. При выходе блока из строя не ремонтировать самостоятельно
                                   Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-12-3,0А

Сертификат № RU C-RU.АЛ32.В.01423   www.teleinformsvyaz.ru  tis1989@yandex.ru
     Источник электропитания БП-12-3,0А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12,2В, током не более 3 А.     Перед эксплуатацией БП-12-3,0А  необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +5 С до +40 С,      относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-3,0А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети……………………………………     140-240 В  

Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

Номинальный потребляемая  от сети мощность…………………………………   40 Вт

Выходное напряжение ………… ……………………………………………………12,2 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе ……………………………………………3,0 А

Габаритные размеры………………………………………………………………….125х75х65
Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....2
Вес, не более……….………………………………………………………………….0,33 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...100 мВ 

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-12-3,0А  в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. При выходе блока из строя  не ремонтировать самостоятельно

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-12-3,0А

Сертификат № RU C-RU.АЛ32.В.01423   www.teleinformsvyaz.ru  tis1989@yandex.ru
     Источник электропитания БП-12-3,0А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12,2В, током не более 3 А.     Перед эксплуатацией БП-12-3,0А  необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +5 С до +40 С,      относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-3,0А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети……………………………………     140-240 В  

Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

Номинальный потребляемая  от сети мощность…………………………………   40 Вт

Выходное напряжение ………… ……………………………………………………12,2 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе …………….……………………………3,0 А

Габаритные размеры………………………………………………………………….125х75х65
Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....2
Вес, не более……….………………………………………………………………….0,33 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...100 мВ 

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-12-3,0А  в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. При выходе блока из строя не ремонтировать самостоятельно
4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-12-3,0А  вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится индикатор зелёного цвета. При подключении к источнику питания БП-12-3,0А   соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений. БП-12-3,0А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.  
                                                                       5. Правила хранения.

БП-12-3,0А  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре
 от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-12-3,0А в течение 
1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1.  Выхода из строя БП-12-3,0А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, 
(см. токи нагрузки).

2.  Выход из строя БП-12-3,0А  вследствие механических повреждений.
                                                     7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь»   199178, г. Санкт-Петербург,  В.О. 7 линия, д. 80, к. 2   

Т/ф. (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец __________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-12-3,0А  вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится индикатор зелёного цвета. При подключении к источнику питания БП-12-3,0А   соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений. БП-12-3,0А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.  
                                                                       5. Правила хранения.

БП-12-3,0А  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре
 от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-12-3,0А в течение 
1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1. Выхода из строя БП-12-3,0А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, 
(см. токи нагрузки).

2. Выход из строя БП-12-3,0А  вследствие механических повреждений.
                                                     7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь»  199178,  г. Санкт-Петербург,  В.О. 7 линия, д. 80, к. 2   

Т/ф. (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец __________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-12-3,0А  вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится индикатор зелёного цвета. При подключении к источнику питания БП-12-3,0А   соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений. БП-12-3,0А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.  
                                                                       5. Правила хранения.

БП-12-3,0А  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-12-3,0А в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1. Выхода из строя БП-12-3,0А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

2. Выход из строя БП-12-3,0А  вследствие механических повреждений.
                                                     7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178,   г. Санкт-Петербург,  В.О. 7 линия, д. 80, к. 2   

Т/ф. (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец __________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-12-3,0А  вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится индикатор зелёного цвета. При подключении к источнику питания БП-12-3,0А   соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений. БП-12-3,0А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.  
                                                                       5. Правила хранения.

БП-12-3,0А  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре 
от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-12-3,0А в течение 1 года 
с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1. Выхода из строя БП-12-3,0А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, 
(см. токи нагрузки).

2. Выход из строя БП-12-3,0А  вследствие механических повреждений.
                                                     7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь»   199178,  г. Санкт-Петербург,  В.О. 7 линия, д. 80, к. 2   

Т/ф. (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец __________________________________________________

