
Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-6А

Сертификат № ТС RU C-RU.ТС02.В.00098  www.teleinformsvyaz.ru   
Источник электропитания БП-6А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24В, током не более 2,5 А. Перед эксплуатацией БП-6А необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +5 С до +45 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-6А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети…. .220 В + 10В 

Частота  ………………………………………… 50 Гц

Номинальный потребляемый от сети ток……. .0, 45 А

Выходное напряжение ………………………    .24 В + 0, 35В

Выходной ток при круглосуточной работе…   .2,5 А  

Класс защиты от поражения эл. током………  .2

Габаритные размеры…………………………     200х120х90   
Напряжение пульсаций  на выходе не более ....5 мВ (вых. 2 А)
2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-6А в сеть при снятой крышке, а также при повреждённом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

__________________________________________________________________________


Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-6А

Сертификат № ТС RU C-RU.ТС02.В.00098  www.teleinformsvyaz.ru   
Источник электропитания БП-6А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24В, током не более 2,5 А. Перед эксплуатацией БП-6А необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +5 С до +45 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-6А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети…. .220 В + 10В 

Частота  ………………………………………… 50 Гц

Номинальный потребляемый от сети ток……. .0, 45 А

Выходное напряжение ………………………    .24 В + 0, 35В

Выходной ток при круглосуточной работе……2,5  А
Класс защиты от поражения эл. током………  .2

Габаритные размеры…………………………     200х120х90   
Напряжение пульсаций  на выходе не более ....5 мВ (вых. 2  А)

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-6А в сеть при снятой крышке, а также при повреждённом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.


Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-6А

Сертификат № ТС RU C-RU.ТС02.В.00098  www.teleinformsvyaz.ru   
Источник электропитания БП-6А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24В, током не более 2,5 А. Перед эксплуатацией БП-6А необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +5 С до +45 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-6А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети…. .220 В + 10В 

Частота  …………………………………………  50 Гц

Номинальный потребляемый от сети ток……   .0, 45 А

Выходное напряжение ………………………… .24 В + 0, 35В

Выходной ток при круглосуточной работе…….2,5  А

Класс защиты от поражения эл. током………….2

Габаритные размеры…………………………       200х120х90   
Напряжение пульсаций  на выходе не более ...  .5 мВ (вых. 2  А)
2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-6А в сеть при снятой крышке, а также при повреждённом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

__________________________________________________________________________


Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-6А

Сертификат № ТС RU C-RU.ТС02.В.00098  www.teleinformsvyaz.ru   
Источник электропитания БП-6А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24В, током не более 2,5 А. Перед эксплуатацией БП-6А необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +5 С до +45 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-6А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети….. 220 В + 10В 

Частота  …………………………………………  50 Гц

Номинальный потребляемый от сети ток……..  0, 45 А

Выходное напряжение ………………………… .24 В + 0, 35В

Выходной ток при круглосуточной работе…….2,5  А

Класс защиты от поражения эл. током…………2

Габаритные размеры…………………………      200х120х90   

Напряжение пульсаций  на выходе не более .... 5 мВ (вых. 2  А)

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-6А в сеть при снятой крышке, а также при повреждённом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-6А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, включить выключатель на передней панели, при этом должен засветиться индикатор красного цвета. При подключении к источнику питания БП-6А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-6А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-6А в течение 12 месяцев  с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1.  Выхода из строя БП-6А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

2.  Выход из строя БП-6А вследствие механических повреждений.
3.  Отсутствие паспорта с датой продажи. 
7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178,  г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, д. 80, к. 2                          

Тел./ф.  (812) 325-63-08, 323-85-34
Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________
4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-6А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, включить выключатель на передней панели, при этом должен засветиться индикатор красного цвета.  При подключении к источнику питания БП-6А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-6А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-6А в течение 12 месяцев  с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1. Выхода из строя БП-6А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

2. Выход из строя БП-6А вследствие механических повреждений.

3. Отсутствие паспорта с датой продажи.
7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178,  г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, д. 80, к. 2                          

Тел./ф.  (812) 325-63-08, 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи__________________________________________________

Продавец______________________________________________________
4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-6А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, включить выключатель на передней панели, при этом должен засветиться индикатор красного цвета. При подключении к источнику питания БП-6А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-6А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 45 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-6А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1. Выхода из строя БП-6А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

2. Выход из строя БП-6А вследствие механических повреждений.

3. Отсутствие паспорта с датой продажи.
7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178,  г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, д. 80, к. 2                          

Тел./ф.  (812) 325-63-08, 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________
4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-6А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, включить выключатель на передней панели, при этом должен засветиться индикатор красного цвета. При подключении к источнику питания БП-6А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-6А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-6А в течение 12 месяцев  с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1.    Выхода из строя БП-6А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

4. Выход из строя БП-6А вследствие механических повреждений.

5. Отсутствие паспорта с датой продажи. 
7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178,  г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, д. 80, к. 2                          

Тел./ф.  (812) 325-63-08, 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________
Продавец_______________________________________________________















